KRAJEVNA SKUPNOST ZGORNJA POLSKAVA

Mladinska ulica 12, 2314 ZG. POLSKAVA, Telefon (02) 803 64 63, Faks (02) 803 64 18 Mobitel: (031) 789 -983, E-mail: kszg.polskava@siol.net

Datum: 18.01.2024

OBVESTILO

Dne, 12.01.2024 je bil na vodovodu Gabernik 1  odvzet vzorec pitne vode. Rezultat mikrobiološke preiskave vzorca je pokazal, da voda ni v skladu z Uredbo o pitni vodi zaradi prisotnosti  Koliformnih bakterij ( 3 ) .

Po Uredbi o pitni vodi ( U.l. RS 61/2023 ) spadajo koliformne bakterije v Prilogo 1, del C med indikatorske parametre. Mejna vrednost je 0/100 ml.

Prisotnost koliformnih bakterij neposredno ne ogroža zdravja ljudi.

Pitna voda je  primerna za uporabo, vendar bomo na vodovodnem sistemu izvedli preventivne ukrepe  in sicer bomo sistem pregledali in ga klorirali.

Odgovorna oseba Haccp:

Sonja Mihelič